БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                     РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН

ЙƏРМƏКƏЙ районы                                                           администрация

муниципаль РАЙОНЫның                                               сельского поселения

Ҡыҙылъяр АУЫЛ СОВЕТЫ                                               Кызыл-Ярский   сельсовет

ауыл БИЛƏмƏҺе хакимиƏте                                           муниципального  района

ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН

452181, Сөйәрмәт, Комсомол урамы, 36                                            452181, с. Суерметово, ул. Комсомольская, 36

Тел. (34741) 2-50-01                                                                               Тел. (34741) 2-50-01

ҠАРАР                                № 32                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» август  2018  й.                                             «06  » августа  2018 г.

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

сельского поселения

Кызыл-Ярский сельсовет муниципального района Ермекеевский район

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от «21» декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности мест общественного пользования населенных пунктов сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, их тушения на первичной стадии возгорания, постановлением Главы муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан от 26 июля 2018 г. № 538 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1 1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) (Приложение № 1

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет (Приложение № 2).

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, а также  на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет муниципального района Ермекеевский район  Республики  Башкортостан.                                                                                                                                                                               3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                      А.Р.Галимов

Приложение № 1                                  к постановлению главы сельского поселения   Кызыл-Ярский сельсовет  от 06 августа  2018 г.    № 32

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории населенных пунктов сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

| п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаема я площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошко вый огнелуши тель (или аналогич ный) | ящик с песком емкость 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1( * ) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1( * ) | - | 1( * ) | 1. 1. 1 ( * ) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1( * ) | 1. 1. 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

- ( * ) - устанавливается в период проживания (летнее время).

- В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

- Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение N2                                        к   постановлению главы сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет от 06 августа 2018 г.        № 32

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                          первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов сельского поселения Кызыл-Ярский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

| п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): — воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л: порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг: ОП- 10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | лом | 1 |
| З | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |